**Znak sprawy: ZTM.DU.3310.60.2020 Załącznik nr 1 do Umowy ……………………………. z dnia ………………………..**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**1. Systemy Teletechniczne objęte Umową Serwisową:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Rodzaj systemu/instalacji**  | **Częstotliwość przeglądów**  | **Usługa administracyjna**  |
| 1  | Telewizja przemysłowa CCTV   | kwartalny  | TAK  |
| 2  | Sieć komputerowa   | roczny  | NIE  |
| 3  | System przeciwpożarowy + System oddymiania  | kwartalny  | TAK  |
| 4  | Stałe urządzenia gaśnicze SUG – serwerownia parter, IV piętro  | kwartalny   | TAK  |
| 5  | Kontrola Dostępu + Rejestracja Czasu Pracy  | kwartalny  | TAK  |
| 6  | Alarmowy   | roczny  | TAK  |
| 7  | Domofony   | roczny  | TAK  |
| 8  | Sala konferencyjna Audio-Video   | roczny  | TAK  |
| 9  | Przywoławczy   | roczny  | TAK  |
| 10  | Awaryjne/ewakuacyjne oświetlenie oraz ppoż. wyłączniki prądu   | roczny  | TAK  |
| 11  | Główne wyłączniki prądu  | roczny  | TAK   |